Ministru kabineta noteikumi Nr.598

Rīgā 2004.gada 13.jūlijā	(prot. Nr.42, 40.§)

Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem

dzīvojamo un publisko ēku telpās

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas

likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka akustiskā trokšņa pieļaujamos normatīvus dzīvojamo un publisko ēku telpās, lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību pret akustiskā trokšņa nelabvēlīgo iedarbību.

2. Akustiskais troksnis ir nelabvēlīgas, traucējošas visu veidu skaņas gaisa vidē, kas rada diskomfortu, ietekmē dzirdi un traucē akustisko komunikāciju (lietderīgās skaņas).

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. troksni darba vidē;

3.2. publiskiem atpūtas un sporta pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību.

4. Akustiskā trokšņa mērījumus veic testēšanas laboratorijas, kuras atbilstoši standartam LVS 17025 “Vispārējās prasības testēšanas laboratoriju darbībai” akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs un par kuru akreditāciju ir publicēti paziņojumi laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī kvalificēti speciālisti, kuri ir saņēmuši sertifikātu, ko izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kuru atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2003 “Atbilstības novērtēšana — Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs un par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

5. Akustiskā trokšņa rādītāju vērtības telpās novērtē, pamatojoties uz akustiskā trokšņa mērījumiem, kas veicami atbilstoši standartam LVS ISO 1996-1:2004 “Akustika — Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana — 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras” un standartam LVS ISO 1996-2:2004+A1 “Akustika — Vides trokšņa raksturošana un mērīšana — 2.daļa: Piemērotu datu iegūšana zemesgabalu izmantošanai”, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās prasības. Prognozējamās akustiskā trokšņa rādītāju vērtības telpās novērtē, izmantojot aprēķinus atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 016-03 “Būvakustika” un standartā LVS ISO 9613-2:2004 “Akustika — Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē — 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode” noteiktajām prasībām.

6. Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpās, kas izteikti ar fizikāliem lielumiem, kuri raksturo akustisko troksni (turpmāk — trokšņa rādītāji), noteikti šo noteikumu 2.pielikumā. Vietējā pašvaldība tās administratīvajā teritorijā ir tiesīga noteikt stingrākus pieļaujamos normatīvus dzīvojamo un publisko ēku telpās.

7. Akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu ievērošanu dzīvojamo un publisko ēku telpās kontrolē Valsts sanitārā inspekcija (dzīvojamo ēku telpās — pēc iedzīvotāju pieprasījuma), kā arī vietējās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju.

8. Par akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu pārsniegšanu ir atbildīgas personas, kuru īpašumā vai lietošanā esošā akustiskā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpās.

9. Telpās, kurās konstatētas vai prognozētas trokšņa rādītāju vērtības, kas neatbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām, paredz un veic prettrokšņa pasākumus vai maina attiecīgo telpu lietošanas funkciju atbilstoši trokšņa rādītāju vērtībām.

10. Šo noteikumu 8.punktā minētās atbildīgās personas sedz visus izdevumus, kas saistīti ar akustiskā trokšņa mērījumiem un prettrokšņa pasākumu īstenošanu, ja to īpašumā vai lietošanā esošā akustiskā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi, kā arī akustiskā trokšņa ietekmei pakļautajiem iedzīvotājiem pēc viņu pieprasījuma sniedz informāciju par mērījumu vai aprēķinu rezultātiem.

11. Ja akustiskā trokšņa mērījumus veic ministrijas padotībā esoša institūcija, akustiskā trokšņa mērījumu izcenojumus aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu. Ja akustiskā trokšņa mērījumus veic vietējās pašvaldības institūcija, mērījumu izcenojumus apstiprina vietējā pašvaldība.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumus Nr.214 “Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 95.nr.).

13. Noteikumu 4.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents I.Emsis

Veselības ministrs R.Muciņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 17.jūliju.

1.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 598

Trokšņa rādītāju novērtēšana dzīvojamo un publisko ēku telpās

1. Trokšņa rādītāji:

1.1. Ldiena — dienas trokšņa rādītājs, kas raksturo dienā radušos diskomfortu un ir A-izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis (dBA), kas noteikts standartā LVS ISO 1996-2:2004+A1 “Akustika — Vides trokšņa raksturošana un mērīšana — 2.daļa: Piemērotu datu iegūšana zemesgabalu izmantošanai”, un kas noteikts, ņemot vērā visas dienas (kā diennakts daļu) gada laikā;

1.2. Lvakars — vakara trokšņa rādītājs, kas raksturo vakarā radušos diskomfortu un ir A-izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis (dBA), kas noteikts standartā LVS ISO 1996-2:2004+A1 “Akustika — Vides trokšņa raksturošana un mērīšana — 2.daļa: Piemērotu datu iegūšana zemesgabalu izmantošanai”, un kas noteikts, ņemot vērā visus vakarus (kā diennakts daļu) gada laikā;

1.3. Lnakts — nakts trokšņa rādītājs, kas raksturo trokšņa radīto miega traucējumu un ir A-izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis (dBA), kas noteikts standartā LVS ISO 1996-2:2004+A1 “Akustika — Vides trokšņa raksturošana un mērīšana — 2.daļa: Piemērotu datu iegūšana zemesgabalu izmantošanai”, un kas noteikts, ņemot vērā visas naktis (kā diennakts daļu) gada laikā;

1.4. Lstunda — stundas trokšņa rādītājs, kas raksturo stundā radušos diskomfortu un kura ekvivalentais nepārtrauktais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis noteikts 60 minūtēs (LAeq60). Trokšņa rādītāju Lstunda piemēro:

1.4.1. ja situāciju noteicošais trokšņa avots darbojas mazāk nekā 20 % dienu, vakaru vai nakšu gada laikā;

1.4.2. no trokšņa aizsargājamās telpas tiek izmantotas atbilstoši to lietošanas funkcijām mazāk nekā 20 % dienu, vakaru vai nakšu gada laikā;

1.4.3. trokšņa notikumu (troksnis, kas ilgst mazāk nekā piecas minūtes, piemēram, garāmbraucoša vilciena vai pāri lidojoša lidaparāta radītais troksnis) vidējais skaits stundā ir neliels (arī mazāk nekā viens trokšņa notikums stundā).

2. Vērtēšanas līmeni LReqj,Tn, (dB(A)) katram atsevišķam atskaites laika intervālam nosaka, izmantojot šādu formulu:

LReqj,Tn = LAeqj,Tn + Kt + Ki + Ks , 	kur

LAeqj,Tn — mērītais vai aprēķinātais ekvivalentais nepārtrauktais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis (dB(A)) attiecīgi dienā, vakarā un naktī, kas noteikts standartā LVS ISO 1996-1:2004 “Akustika — Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana — 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras”;

Kt — trokšņa tonalitātes labojums, ko nosaka + 3 (dB(A)), ja tonalitāte noteikta subjektīvi, un + 5 (dB(A)), ja tonalitāte noteikta, pamatojoties uz signāla trešdaļoktāvas analīzi;

Ki — trokšņa impulsitātes labojums, ko nosaka + 3 dBA, ja 15 dBA > LAFmax – LAeqT > 10 dBA, un + 5 dBA, ja LAFmax – LAeqT > 15 dBA. LAFmax ir maksimālais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis, kas noteikts standartā  LVS ISO 1996-1:2004 “Akustika — Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana — 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras”;

Ks — akustiskās situācijas labojums, nosaka mīnus 3 dBA, ja mērījumi vai aprēķini tiek veikti telpā, kurā nav tās lietošanas funkcijai atbilstoša interjera.

3. Ja troksnis nav pastāvīgs, trokšņa līmeni mēra laika intervālā, kas ietver vismaz vienu pilnu trokšņa līmeņa svārstību ciklu, bet tas nedrīkst būt mazāks par 30 minūtēm.

4. Ja troksnis ir pastāvīgs, trokšņa līmeņa mērīšanas ilgums nedrīkst būt mazāks par trim minūtēm.

5. Novērtējot trokšņa rādītājus, ņem vērā, ka dienas ilgums ir 12 stundas, vakara — četras stundas un nakts — astoņas stundas. Diena ir no plkst.7.00 līdz 19.00, vakars — no plkst.19.00 līdz 23.00, nakts — no plkst.23.00 līdz 7.00. Gads ir uz skaņas emisiju attiecināms gads ar vidējiem meteoroloģisko apstākļu rādītājiem.

Veselības ministrs R.Muciņš

2.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.598

Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpās

Nr. 	Telpas lietošanas funkcija	Pieļaujamie normatīvi (1)(2)

p.k.		Ldiena 	Lvakars 	Lnakts

(dBA)	(dBA)	(dBA)

1.	Mācību telpas un lasītavas	35	35	35

2.	Ambulatorie ārstniecības kabineti	40	40	40

3.	Dzīvojamās telpas un guļamtelpas	35	35	30

4.	Ārstniecības un rehabilitācijas stacionāru slimnieku palātas	35	30	30

5.	Viesnīcu un viesu māju numuri (trīszvaigžņu (***) un

augstākas kategorijas), moteļu numuri (III un

augstākas kategorijas)	35	35	30

6.	Viesnīcu un viesu māju numuri (divzvaigžņu (**) un

zemākas kategorijas), moteļu numuri (II un zemākas

kategorijas)	40	35	35

7.	Tirdzniecības zāles un uzgaidāmās telpas	55	55	55

8.	Restorānu, bāru un kafejnīcu zāles	50	50	50

9.	Skatītāju/klausītāju zāles un sakrālās telpas	30	30	30

10.	Sporta zāles un peldbaseini	55	55	55

11.	Nelielas (< 100 m3) biroju darba telpas un telpas bez

biroja tehnikas	40	40	40

12.	Lielas biroju darba telpas un telpas ar biroju tehniku	45	45	45

13.	Apspriežu telpas	35	35	35

Piezīmes.

(1) Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi nodrošināmi telpu ekspluatācijas normālā režīmā, tas ir, telpās ar aizvērtiem logiem un durvīm (izņemot ražotāja iebūvētos ventilācijas kanālus), ieslēgtu piespiedu ventilāciju un gaisa kondicionēšanu, kā arī apgaismojumu, neņemot vērā telpu izmantošanas funkcionālo (fona) troksni, piemēram, atskaņoto mūziku, darbinieku un apmeklētāju sarunas.

(2) Novērtējot akustisko situāciju un īstenojot prettrokšņa pasākumus, rādītāja Lstunda pieļaujamais normatīvs ir trokšņa rādītāja Ldiena, Lnakts vai Lvakars pieļaujamais normatīvs atbilstošajā diennakts daļā.

Veselības ministrs R.Muciņš

3.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.598

Akustiskā trokšņa mērījumu cenrādis

Nr. 	Mērījuma nosaukums	Cena 	PVN 	Cena

p.k.		bez PVN	(Ls)	ar PVN

(Ls)		(Ls)

1.	A-izsvarotā ilgtermiņa vidējā skaņas līmeņa (dB(A))

noteikšana vienā punktā	25,00 	4,50	29,50

2.	A-izsvarotā ilgtermiņa vidējā skaņas līmeņa (dB(A))

noteikšana vienā telpā	100,00	18,00	118,00

3.	Ekvivalentā nepārtrauktā  A-izsvarotā skaņas

spiediena līmeņa (dB(A)) noteikšana vienā punktā	20,00	3,60	23,60

4.	Ekvivalentā nepārtrauktā  A-izsvarotā skaņas

spiediena līmeņa (dB(A)) noteikšana vienā telpā	80,00	14,40	94,40

Veselības ministrs R.Muciņš