Pielikums

Ministru kabineta

2010.gada 1.novembra

noteikumiem Nr.1024

APSTIPRINU

___________________________________

(pašvaldības nosaukums)

___________________________________

(atbildīgās amatpersonas amats)

___________________________________

(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts)

_____.gada ____.______________

AKTS

par elektroietaises pieņemšanu ekspluatācijā

Kods ⁪⁪⁪⁪⁪⁪⁪⁪⁪⁪⁪⁪⁪⁪⁪

____________________	20___.gada ____._____________

(sastādīšanas vieta)

Ziņas par elektroietaisi

(elektroietaises nosaukums, atrašanās vieta, zemes kadastra numurs)

Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

⁪ jaunbūve	⁪ rekonstrukcija	⁪ renovācija

| Pasūtītājs (būvētājs) |  |
| --- | --- |
|  | (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs) |

1. Komisija izveidota ar

20___.gada ____._____________ lēmumu Nr._______. Komisijas dalībnieki ir:

  - komisijas priekšsēdētājs

(amats, vārds, uzvārds)

1.2. pasūtītājs (būvētājs)

(amats, vārds, uzvārds)

1.3. būvprojekta autors

(vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs)

1.4. pašvaldības arhitekts (ja izbūvētā elektroietaise atrodas valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsargjoslā)

(amats, vārds, uzvārds)

2. Komisijas darbā pieaicināti:

2.1. būvuzraugs

(vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs)

2.2. galvenais būvuzņēmējs

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

(būvkomersanta apliecības numurs, juridiskā adrese)

(pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds vai 
fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, izdevējs)

3. Komisija iepazinās ar:

3.1. tās rīcībā nodoto tehnisko projektu _____ sējumos;

3.2. būvdarbu izpildi un šādu būvdarbu izpildes dokumentāciju:

3.2.1. būvdarbu žurnālu Nr.__________;

3.2.2. autoruzraudzības žurnālu Nr.__________;

3.2.3. nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu uz _____ lapām _____ sējumā(-os).

4. Komisija izvērtēja:

4.1. pasūtītāja (būvētāja) apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;

4.2. valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumus par būvobjekta tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam tehniskajam projektam:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

5. Komisija uzklausīja pieaicinātās amatpersonas un speciālistus un konstatēja, ka:

5.1. elektroietaise ierīkota, pamatojoties uz būvatļauju Nr.__________, ko 20___.gada ____._____________ izsniegusi _________________________________________;

(pārraugošās institūcijas nosaukums)

5.2. būvniecība sākta 20___.gada ____._____________;

5.3 elektroietaises būvprojekts atbilst tehniskajam projektam, ko izstrādājis(-usi)

(projektētāja vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs vai 
komersanta nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas numurs)

un ko 20___.gada ____._____________ ar Nr._____ akceptējusi _________________________

(pārraugošās institūcijas nosaukums)

5.4. nav izmaiņu vai atkāpju/ir izmaiņas vai atkāpes (vajadzīgo pasvītrot) akceptētajā būvprojektā, izmaiņas saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas būvprojekta tehniskajā dokumentācijā.

6. Elektroapgādes elektroietaises tehniski ekonomiskie rādītāji:

6.1. apakšstacija vai sadalne (operatīvais apzīmējums):

6.1.1. apakšstacijas vai sadalnes apbūves laukums (jaunbūvēm) _________ m2;

6.1.2. apakšstacijas vai sadalnes kopējā platība (kurā veikti darbi) _________ m2;

6.1.3. apakšstacijas vai sadalnes spriegumi (kuros veikti darbi) _________ kV;

6.1.4. transformatora nominālā jauda _________ KVA;

6.1.5. transformatora nominālie spriegumi _________ kV;

6.1.6. ģeneratora nominālā jauda _________ MVA (KVA);

6.1.7. apakšstacijas vai sadalnes (nosaukums, operatīvais apzīmējums) konstruktīvais izveidojums:

| Nr. p.k. | Elektroiekārta | Skaits | Tehniskie raksturlielumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.7.1. | Ģeneratori |  |  |
| 6.1.7.2. | Augstsprieguma slēgiekārtas |  |  |
| 6.1.7.3. | Vidsprieguma slēgiekārtas |  |  |
| 6.1.7.4. | Transformatori |  |  |
| 6.1.7.5. | Releju aizsardzība un automātika |  |  |
| 6.1.7.6. | Zemesslēgumu strāvas kompensācija |  |  |
| 6.1.7.7. | Pašpatēriņa iekārtas |  |  |

6.1.8. ugunsdrošības pakāpe (saskaņā ar VUGD atzinumu) ________________;

6.1.9. funkciju raksturojums (saskaņā ar būvju klasifikatoru):

| Nr. p.k. | Apakšstacijas vai sadales funkciju raksturojums | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 6.1.9.1. | Pievienoto līniju (kV) barošana |  |
| 6.1.9.2. | Pievienoto transformatoru (kV/kV/MVA) barošana |  |

6.1.10. apakšstacijā vai sadalnē (operatīvais apzīmējums) izvietotais inženiertehniskais aprīkojums (vajadzīgo atzīmēt):

6.1.10.1. pašpatēriņa elektroapgāde:	⁪ pašpatēriņa transformatori	⁪ akumulatoru baterija

⁪ dīzeļa elektrostacija	⁪ cita

6.1.10.2. ūdensapgāde:	⁪ centralizētā

⁪ vietējā (⁪ artēziskā	⁪ kvartāra	⁪ akas	⁪ no atklāta ūdens avota);

6.1.10.3. kanalizācija:	⁪ centralizētā	⁪ lokālā	⁪ individuālā

⁪ lietus ūdens	⁪ tehnoloģiskā	⁪ cita

6.1.10.4. eļļas uztveršanas iekārtas:	⁪ zem transformatoriem	⁪ avārijas rezervuāri	⁪ citas

6.1.10.5. vājstrāvu tīkli:	⁪ telefons	⁪ datu pārvade	⁪ radioreleja līnijas	⁪ citi

6.1.11. drošības sistēmas:	⁪ ugunsdzēsības signalizācijas	⁪ ugunsgrēka dzēšanas

⁪ aizsargsignalizācijas	⁪ ārkārtējo apstākļu apziņošanas

6.1.12. citas sistēmas.

Piezīme. Ja pieņemamajā objektā ietvertas vairākas apakšstacijas, aktu atbilstoši papildina ar informāciju par katru apakšstaciju.

6.2. gaisvadu līnija (operatīvais apzīmējums):

6.2.1. līnijas spriegums _________ kV;

6.2.2. trases kopgarums _________ m;

6.2.3. šķērsojumi ar dzelzceļu _________;

6.2.4. šķērsojumi ar _________;

6.2.5. līnijas tehniskais raksturojums:

| Nr. p.k. | Līnijas elementi | Skaits | Tehniskie raksturlielumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5.1. | Vadi vai piekarkabelis |  |  |
| 6.2.5.2. | Izolatori |  |  |
| 6.2.5.3. | Metāla balsti |  |  |
| 6.2.5.4. | Dzelzsbetona balsti |  |  |
| 6.2.5.5. | Koka balsti |  |  |
| 6.2.5.6. | Zemējums |  |  |
| 6.2.5.7. | Zibens aizsardzība |  |  |
| 6.2.5.8. | Komutācijas aparāti |  |  |
| 6.2.5.9. | Optiskais kabelis |  |  |

6.2.6. funkciju raksturojums (saskaņā ar būvju klasifikatoru):

| Nr. p.k. | Līnijas funkciju raksturojums | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 6.2.6.1. | Elektroenerģijas pārvade | (MVA) |
| 6.2.6.2. | Elektroenerģijas sadale | (MVA, KVA) |
| 6.2.6.3. | Elektroenerģijas lietotāji | (skaits, KVA) |

Piezīme. Ja pieņemamais objekts ietver vairākas līnijas (ar vai bez dažādiem līnijas nominālajiem spriegumiem un citiem tehniskajiem raksturlielumiem), aktu atbilstoši papildina ar informāciju par katru līniju.

6.3. kabeļa līnija (operatīvais apzīmējums):

6.3.1. līnijas spriegums _________ kV;

6.3.2. trases kopgarums _________ m;

6.3.3. asfalta segums _________ m;

6.3.4. zaļā zona _________ m;

6.3.5. __________________;

6.3.6. __________________;

6.3.7. šķērsojumi ar _________;

6.3.8. kabeļu līnijas tehniskais raksturojums:

| Nr. p.k. | Līnijas elementi | Skaits | Tehniskie raksturlielumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.8.1. | Kabelis |  |  |
| 6.3.8.2. | Kabeļa aizsardzība |  |  |
| 6.3.8.3. | Savienojumu uzmavas |  |  |
| 6.3.8.4. | Gala apdares |  |  |
| 6.3.8.5. | Pievienojumu armatūra |  |  |
| 6.3.8.6. | Zemējums |  |  |
| 6.3.8.7. | Zibens aizsardzība |  |  |
| 6.3.8.8. | Komutācijas aparāti |  |  |
| 6.3.8.9. | Optiskais kabelis |  |  |

6.3.9. funkciju raksturojums (saskaņā ar būvju klasifikatoru):

| Nr. p.k. | Līnijas funkciju raksturojums | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 6.3.9.1. | Elektroenerģijas ražošana | (MVA) |
| 6.3.9.2. | Elektroenerģijas pārvade | (MVA) |
| 6.3.9.3. | Elektroenerģijas sadale | (MVA, KVA) |
| 6.3.9.4. | Elektroenerģijas lietotāji | (skaits, KVA) |

Piezīme. Ja pieņemamais objekts ietver vairākas līnijas (ar vai bez dažādiem līnijas nominālajiem spriegumiem un citiem tehniskajiem raksturlielumiem), aktu atbilstoši papildina ar informāciju par katru līniju.

6.4. ielas (ceļu pārvadi):

6.4.1. ielas (ceļu pārvada) kopējais garums _________ m;

6.4.2. kopējā platība, kurā veikti darbi, _________ m2;

6.4.3. brauktuves platība _________ m2, ietvju platība _________ m2;

6.4.4. zālāju platība _________ m2, nomales platība _________ m2;

6.4.5. nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju _________ m2;

6.4.6. ielas (ceļu pārvada) tehniskais raksturojums:

| Nr. p.k. | Būves tehniskie rādītāji | Daudzums (m) |
| --- | --- | --- |

6.4.7. funkcionālais raksturojums:

| Nr. p.k. | Būves funkcija | Daudzums (m2) |
| --- | --- | --- |

7. Būvniecības kopējās izmaksas (latos) saskaņā ar pasūtītāja (būvētāja) apliecinājumu ir 
	.

8. Elektroietaises un iekārtas uzbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas ar attiecīgiem dokumentiem, pārbaudītas un atzītas par derīgām ekspluatācijai ar attiecīgiem atzinumiem, kas pievienoti šim aktam.

9. Vadības, automātikas un signalizācijas iekārtas uzbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas ar attiecīgiem dokumentiem, kas pievienoti šim aktam.

10. Atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, demontāža, elektroietaišu atsevišķu fragmentu apdare) jāpabeidz šādā apjomā un termiņos:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Pabeigšanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. Elektroietaises defektus, kas pēc tās pieņemšanas ekspluatācijā (pēc šā akta apstiprināšanas) atklājušies ______ gadu laikā, galvenais būvuzņēmējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

12. Komisija ierosina atzīt ___________________________________ par derīgu ekspluatācijai.

(būvobjekta nosaukums)

13. Pieņemšanas akts sastādīts ______ eksemplāros (pieņemšanas akta eksemplāru skaits ir attiecināms uz papīra formā sagatavotajiem dokumentiem).

Izpilddokumentācija nodota glabāšanai ___________________________________________.

| Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības būvinspektors |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts*) |
| Pasūtītājs (būvētājs) |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts*) |
| Būvprojekta autors |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts*) |

Ar aktu iepazinās:

| Galvenais būvuzņēmējs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts*) |  | (datums*) |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts*) |  | (datums*) |

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.